重庆中医药学院党委保卫部学生公寓安全出口门禁整改服务询价采购函

一、投标报价表                                                  单位：元
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	重庆中医药学院学生公寓安全出口门禁整改服务
	1
	45165元
	1名

	备注：此报价为包干价，包含设备（见附件：设备清单及参数要求）、运输费、安装人工费、辅材、管理费、税费等相关一切费用。



投标人名称（盖章）：       授权代表（签字）：

投标人地址：                  办公电话：      

手机：
                    



                     报价时间：     年    月    日





询价须知：
1.按照符合需求、质量和服务相等，以报价最低者为中标人；报价相同的，则通过抽签方式确定。
2.询价采购函建议双面打印，且内容须一致。
3.供应商需提供营业执照复印件、法人身份证复印件和法定代表人授权委托书原件并加盖公章。所报询价函应为原件，内容应填写完整无遗漏，否则视为无效。所有投标资料要求内容完整，信息清晰，联系方式明确，每页加盖公章。投标文件外包装密封完好并加盖公章。  
4.采购人名称：重庆中医药学院         
地址：重庆市璧山区璧城街蒲国宝路61号
联系人：刘东    电话：18523275522
[bookmark: _GoBack]请于2026年10月27日上午12：00前将《询价函》报送H-115办公室。
填表说明：表格所有空白处一律不得涂改。


重庆中医药学院党委保卫部
2026年10月23日   





附件
	编号
	名称
	参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	备注

	1
	电磁锁
	1.锁体尺寸：500*48.5*27mm±1mm
2.吸板尺寸：180*38*13mm±1mm
3.输入电压：DC12V
4.工作电流：12V/380mA                       
5.环境温度：-20°C~+55°C
6.安全类型：通电上锁、断电开锁，带门磁信号反馈功能；关门后锁由红灯变绿灯。             
7.产品寿命： 100万次                          
8.壳体材质 铝合金
9.吸块材质 铁镀锌
10.包括L支架
	95
	把
	
	
	

	2
	门禁电源
	1.输入电压100V-240V AC
2.输出电压12.8-13.2V
3.瞬间电流5.5A
4.持续电流5A
5.额定功率60W
6.工作温度-20°C至85°C
7.工作湿度10%-90%RH
8.开门延时0~10秒可调节
	95
	台
	
	
	

	3
	开门按钮
	带明装底盒
	87
	个
	
	
	

	4
	开关保护罩
	透明塑料，贴合开门按钮。
	93
	个
	
	
	

	5
	应急破碎锤
	包含：底座、单锤、防盗绳、警示贴。
	87
	把
	
	
	

	6
	电源线
	国标rvv3*1.5
	1000
	米
	
	
	



